Seahorse XF96 实验方案填写模版

请注意：

- 所有内容请据实填写，实验操作将完全按照此方案进行

- 为保证结果准确性及稳定性，建议每组设置至少3-4个复孔

- 现有试剂盒均只需≤3个加药孔，推荐使用ABC孔，如果需要利用加药孔加其他药物请自行修改填写以下方案

预约人：

优化条件预实验：                正式试验：                  （打√）

- 实验对象：

细胞品系：         ；细胞种板时间：       （如果是悬浮细胞*请标明，需实验当天种板）；

细胞浓度：        个/孔 (预实验需摸索细胞浓度）(至少留4个顶角不种细胞做空白孔)

2.测定指标：        OCR 或 ECAR       (自行决定保留或删除哪一个指标)

3.预处理：预处理时间：

4.试剂工作浓度

a.各加药孔所加试剂及浓度：（请根据实际情况填写）

A孔：

B孔：

C孔：

D孔：

b. 需优化条件试剂名称：       （如果浓度已确定，请勿填写，并删除下表）

以下表格仅做举例示范，请根据自己的实验设计据实填写

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | blank | FCCP 0.5μM |  | FCCP 1μM |  |  | FCCP 1.5μM |  |  | FCCP 2μM |  | blank |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | blank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | blank |

5.细胞板分组情况（同一种细胞，相同细胞浓度，相同试剂浓度，相同处理为同一组）

以下表格仅做举例示范，请根据自己的实验设计据实填写

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | blank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | blank |
| B |  | G1 |  |  | G2 |  |  | G3 |  |  | G4 |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | G5 |  |  | G6 |  |  | G7 |  |  | G8 |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  | G9 |  |  | G10 |  |  | G11 |  |  | G12 |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | blank | G13 |  |  | G14 |  |  | G15 |  |  | G16 | blank |

试剂盒参考浓度：

Mito Stress Test:

A孔：Oligo 	1 µM

B孔：FCCP 	0.5-2 µM

C孔：antimycin A+Rotenone	 	各0.5 µM

Glycolysis Stress Test:

A孔：Glucose 	10 mM

B孔：Oligo 	1 µM

C孔：2-DG		50 mM

详细内容请参考：https://www.agilent.com/zh-cn/product/cell-analysis/real-time-cell-metabolic-analysis/xf-assay-kits-reagents-cell-assay-media

*贴壁细胞 在确认预约已审核通过后，请根据自己的实验安排，提前在工作日8:30-16:30来中心103办公室领取细胞板；实验当天细胞转运时切勿放在冰上！

悬浮细胞 需在自己的实验室内提前计好数，并在上机前30min-1h来中心种板，若超过时间种板未完成影响实验后果自负。